

***2.IZMJENA***

***PLANA GRADNJE***

***KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA***

***za 2022.***

Krk, prosinac 2022.

**2. IZMJENA ODLUKE**

**o usvajanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2022. godini.**

(Odluka o usvajanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2022. godini donesena je na 54. sjednici Skupštine PONIKVE VODA d.o.o. održanoj 21. prosinca 2021. godine.), prve izmjene i dopune iste na 56. sjednici Skupštine PONIKVE VODA d.o.o. održanoj 28. lipnja 2022. godine) te druge izmjene i dopune iste na 58. sjednici Skupštine PONIKVE VODA d.o.o. održanoj 20. prosinca 2022. godine).

**Članak 3. mijenja se i glasi:**

Komunalne vodne građevine čija je gradnja od zajedničkog interesa šest suvlasnika Isporučitelja utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Procijenjeni troškovi** | **Plan**  **za 2022.** | **Izvor financiranja** | | | |
| **Ranije isplaćeni predujam** | **EU, HV, ministarstvo** | **Lokalna komponenta (Ponikve + JLS/ kredit HBOR)** | **Financijska korekcija (Ponikve + NZR/JLS)** |
| vidljivost projekta | 43.314 | 0 | 39.308 | 4.006 | 0 |
| stručni nadzor | 328.000 | 32.800 | 254.500 | 25.940 | 14.760 |
| linijske građevine | 11.656.797 | 0 | 9.365.447 | 1.144.681 | 1.146.669 |
| UPOV-i | 17.000.000 | 0 | 15.427.543 | 1.572.457 | 0 |
| GIS | 1.087.565 | 0 | 986.968 | 100.597 | 0 |
| **UKUPNO** | **30.115.676** | **32.800** | **26.073.766** | **2.847.681** | **1.161.429** |

**Članak 4. mijenja se i glasi:**

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Omišalj utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPĆINA OMIŠALJ** | **Ukupno 2022.** | **JLS** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Hrvatske vode i dr.** |
| 1.Rekonstrukcija magistralnog vodovoda i postojećeg mjesnog vodovoda Beli Kamik – D 102 (dio u 2022.) | 281.000 |  | 281.000 |  |  |
| 2.Rekonstrukcija vodovoda u ulici Stran i Delfin u Omišlju | 99.400 |  | 99.400 |  |  |
| 3.Rekonstrukcija vodovoda u ulici Pušća u Omišlju (dio u 2022.) | 725.000 |  | 725.000 |  |  |
| 4.Rekonstrukcija vodovoda i izgradnja kanalizacijskih priključaka u ulici Stran u Omišlju | 380.500 |  | 120.000 | 260.500 |  |
| 5.Izmicanje obalnog kolektora  Draga 12a Njivice | 45.400 |  | 45.400 |  |  |
| **UKUPNO:** | **1.531.300** | **-** | **1.270.800** | **260.500** | **-** |

**Članak 5. mijenja se i glasi:**

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Malinska - Dubašnica utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA** | **Ukupno 2022.** | **JLS** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Hrvatske vode** |
| 1. Izgradnja fekalnog kolektora ulice Vlade Bagata | 234.000 |  |  | 234.000 |  |
| 2.Rekonstrukcija vodovoda u selima Dubašnice - ŽUC | 405.600 |  | 405.600 |  |  |
| 3.Rekonstrukcija vodovoda Sv. Ivan | 362.400 |  | 362.400 |  |  |
| 4. Spojni vodovod do naselja Strilčić s HS Strilčići (dio u 2022.) | 153.600 |  |  | 33.100 | 120.500 |
| 5.Rekonstrukcija vodovoda – odvojak Stipkino | 18.600 |  | 18.600 |  |  |
| 6.Rekonstrukcija vodovoda – Lanišće | 93.400 |  | 93.400 |  |  |
| 7.Rekonstrukcija vodovoda – Lokvica | 16.600 |  | 16.600 |  |  |
| 8. Izgradnja vodovoda i kanalizacije u odvojku ulice Novo naselje  (nastavak iz 2021.) | 210.700 | 175.000 |  | 35.700 |  |
| **UKUPNO:** | **1.494.900** | **175.000** | **896.600** | **302.800** | **120.500** |

**Članak 6. mijenja se i glasi:**

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Grada Krka utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRAD KRK** | **Ukupno 2022.** | **JLS** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Hrvatske vode** |
| 1.Rekonstrukcija vodovoda u ulici K.Tomislava u Krku | 380.700 |  | 380.700 |  |  |
| 2.Izgradnja fekalnog kolektora u odvojku Bašćanske ulice | 109.400 |  |  | 109.400 |  |
| 3.Izgradnja vodovoda predio Kimpi (dio u 2022.) | 629.600 |  |  | 125.900 | 503.700 |
| 4.Izgradnja vodovoda u Linardićima | 45.400 | 33.900 |  | 11.500 |  |
| 5.Rekonstrukcija vodovoda u ulici V.Tomašića u Krku (dio u 2022.) | 300.000 |  | 300.000 |  |  |
| 6.Rekonstrukcija kanalizacije u ulici 17. travnja u Korniću | 18.800 |  | 18.800 |  |  |
| 7. Rekonstrukcija vodov. i kanaliz. u ulici Mekotine k.br.5-15 u Korniću | 41.000 |  | 41.000 |  |  |
| 8. Rekonstrukcije manjih priključaka (Kvarnerska) | 2.000 |  | 2.000 |  |  |
| 9.Izgradnja vodovoda u naseljima Brzac, Linardići, Žgaljići | 173.400 |  |  | 173.400 |  |
| 10.Izgradnja kanalizacije i rekonstrukcija vodovoda ulici Veli dvor u Krku | 180.000 |  |  | 180.000 |  |
| **UKUPNO:** | **1.880.300** | **33.900** | **742.500** | **600.200** | **503.700** |

**Članak 7. mijenja se i glasi:**

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Punat utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPĆINA PUNAT** | **Ukupno 2022.** | **JLS** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Hrvatske vode** |
| 1.Izgradnja vodovoda u dijelu ulice Obala | 284.700 |  |  | 284.700 |  |
| 2.Rekonstrukcija vodovoda od VS Punat prema Staroj Baški (dio u 2022.) | 1.000.000 |  | 1.000.000 |  |  |
| 3.Izgradnja vodovoda i kanalizacije - KPP18 | 49.900 |  |  | 49.900 |  |
| 4. Izgradnja vodovoda i kanalizacije u Starobašćanskoj ulici u Puntu | 59.100 |  |  | 59.100 |  |
| 5.Izgradnja vodovoda, kanalizacije i CS uz rekontstrukciju sabirne ulice 15 (nastavak) | 12.900 |  |  | 12.900 |  |
| 6. Rekonstrukcije manjih priključaka (I.G.Kovačića) | 2.000 |  | 2.000 |  |  |
| 7. priključak na kanalizaciju (R.Boškovića) | 2.100 |  |  | 2.100 |  |
| **UKUPNO:** | **1.410.700** | **-** | **1.002.000** | **408.700** | **1.406.600** |

**Članak 8. mijenja se i glasi:**

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Baška utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPĆINA BAŠKA** | **Ukupno 2022.** | **JLS** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Hrvatske vode** |
| 1. Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije u ulici Gorinka (dio u 2022.) | 200.000 |  | 200.000 |  |  |
| 2.Rekonstrukcija podmorskog ispusta u Baški | 743.600 |  | 743.600 |  |  |
| 3.Vodovodni ogranak Batomalj – Svetište Majke Božje i HS Batomalj (dio u 2022.) | 265.900 |  |  | 186.100 | 79.800 |
| 4.Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže - spoj benzinske stanice u Baški | 315.500 |  |  | 315.500 |  |
| 5.Rekonstrukcija vodovodnih priključaka u Dragi Bašćanskoj | 148.800 |  | 148.800 |  |  |
| 6.Izgradnja vodovoda i kanalizacije u naselju Jurandvor (POS) | 46.600 |  |  | 46.600 |  |
| 7.Prekop vodovoda DN100 DN300 u Batomlju | 32.900 |  | 32.900 |  |  |
| 8. Rekonstrukcija vodovoda u Primorskoj ulici | 19.500 |  | 19.500 |  |  |
| **UKUPNO:** | **1.772.800** | **-** | **1.144.800** | **548.200** | **79.800** |

**Članak 9. mijenja se i glasi:**

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Vrbnik utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPĆINA VRBNIK** | **Ukupno 2022.** | **JLS** | **Ponikve** | **Naknada za razvoj** | **Hrvatske vode i dr.** |
| 1.Rekonstrukcija vodovoda pekara - Vrbnik | 328.200 |  | 328.200 |  |  |
| 2.Izgradnja vodovoda ulice Vinišća | 147.200 |  |  | 147.200 |  |
| 3.Izgradnja kanalizacije naselja Vrbnik I faza (nastavak) | 1.454.000 | 408.228 |  | 168.200 | HV 97.508 + EU 780.064 |
| 4.Rekonstrukcija vodovoda i izgradnja kanalizacijskih priključaka u ulici Supec u Vrbniku | 340.800 |  | 340.800 |  |  |
| 5.Rekonstrukcije manjih priključaka (Vinogradska ulica) | 3.000 |  | 3.000 |  |  |
| 6. Produžetak vodovoda do reciklažnog dvorišta | 26.000 |  |  | 26.000 |  |
| 7. Produžetak vodovoda u Garici | 7.300 |  |  | 7.300 |  |
| **UKUPNO:** | **2.306.500** | **408.228** | **672.000** | **348.700** | **877.572** |

**Članak 10. mijenja se i glasi:**

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Dobrinj utvrđuju se kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPĆINA DOBRINJ** | **Ukupno 2022.** | **JLS** | **Ponikve** | **Naknada**  **za razvoj** | **Hrvatske vode** |
| 1.Vodoopskrba visoke zone Šilo | 572.300 |  |  | 132.600 | 439.700 |
| 2.Kanalizacija Polje- Šilo | 942.900 |  |  | 517.300 | 425.600 |
| 3.Rekonstrukcija vodovoda Kras DN100 | 8.800 |  | 8.800 |  |  |
| 4.Rekonstrukcija manjih priključaka (Soline) | 5.000 |  | 5.000 |  |  |
| **UKUPNO:** | **1.529.000** | **-** | **13.800** | **649.900** | **865.300** |

**Članak 11. mijenja se i glasi:**

U 2022. godini planira se i:

- asfaltiranje ulica nakon rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske mreže u vrijednosti od 320.000 kn

- stručni nadzor građevinskih radova u vrijednosti od 350.000 kn

Izvor financiranja su vlastita sredstva Ponikve voda.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

Neven Komadina